문서번호	시설개선과-4422
결재일자	2019.5.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		윤정한	05/14 박영준
협조
	스포츠마케팅과장		윤여찬

- 실내체육관 및 제1수영장 -

실내공기질 측정결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5. 14(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 및 제1수영장 실내공기질 측정결과 보고

다중이용시설 실내공기질 관리법과 관련하여 대상시설인 실내체육관과 제1수영장에 대한 실내공기질을 측정하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		시설현황

□ 대상 시설현황

구분	건축연면적	좌석수	환기휀
실내체육관	20,096㎡	11,035석	2HP×36대
제1수영장	22,479㎡	800석	10HP×4대

Ⅱ		측정목적

□ 실내공기질관리법 제3조(적용대상) 및 제12조(실내공기질 측정) 및 별표2(실내공기질유지기준)에 따라 자체측정하여 대상시설에 대한 공기질 개선방안을 강구하고자 함

Ⅲ		측정일자

□ 실내체육관 : 2019.5. 2.(화)11:10~17:14

□ 제1수영장  : 2019.5. 2.(화)10:55~16:55

□ 골프연습장 : 2019.5. 2.(화)10:40~16:43

□ 측정광경

실내체육관		제1수영장

Ⅳ		측정내용

□ 측정항목 : 미세먼지 측정

□*****************

□*******************

□ 측정결과 : 적합 → 법적기준 200㎍/㎥ 이하(1㎍=1백만분의 1g)를 충족함

실내체육관		제1수영장		실내골프연습장
측정장소	측정결과	측정장소	측정결과	측정장소	측정결과
2층09번 기둥 앞	88.8	강사실 앞	39	실내 앞	45.1
2층17번 기둥 앞	57.4	로비 앞	36	실내 뒤	42.8

붙임  1. 미세먼지 시험성적서 3부.

2. 측정사진 1부.  끝.