<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(악취방지시설(탈취기)제작설치)

문서번호	시설보수과-2745
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
	윤정	윤승범	05/14 이성재

계 약 건 명			악취방지시설(탈취기)제작설치 (분뇨처리동)
납 품 자			상 호			주식회사 이화에코시스템						성 명		대표자 ***
계 약 금 액			○ 계약금액: 금오억이천만원정(￦520,000,000원) ○ 준공금액: 금오억일천팔백육십구만육천원정(￦518,696,000원) (정산감액: 1,304,000원) -선금 기지급액: 금삼억육천사백만원정 (￦364,000,000) (기 지급액) ○ 금회 청구금액: 금일억오천사백육십구만육천원정(￦154,696,000)
계약체결년월일			2018년 11월 29일
납 품 기 한			2019년 4월 28일 (일)
납 품 년 월 일			2019년 4월 26일 (금)
검사(수)년월일			2019년 5월 9일 (목)
검사(수) 장 소			분뇨처리동 공사현장 (공인기관 악취측정 성적서 확인)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오 ( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오 ( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오 ( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(확인) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 5월 14일
	검수자	중랑물재생센터		국	시설보수과		과	직급	공업6급	성명	정종영		정종영		분임물품 출 납 원
															안종필
	검수자	중랑물재생센터		국	시설보수과		과	직급	공업6급	성명	윤 정		윤정

붙임  1. 검수사진대지, 2. 공인기관 성적서(기존치 이내), 3. 준공계1차, 4. 준공계 보완서류,

5. 계약내역서 및 정산내역서 각  1부.  끝.

<분뇨처리동 악취방지시설 설치 사진>

검수시, 우리센터 검사자 외 분뇨처리동 위탁사인 대양엔바이오 ****팀장과 함께 검수를 실시

<정산 등 기타사항>

○ 현장 설치비 중 산재 및 고용보험 가입 영수증을 미첨부하여 전액 삭감처리고 해당 계약상대자에게 양해를 구하고 합의서 징구함 (감: 1,304,000원)

- 계약상대자가 산재 및 고용 보험 증비없이 제출하는 등의 사유로 부득이 검수가 지연되었음

- 선금사용내역 및 영수증은 관리과 계약담당자에게 직접 제출

○ 현장에 이상없이 설치 및 가동되는 것 외에도 악취공인기관 성적서도 확인하여 법적기준치 이내로 성능 등이 유지되고 있는 사안도 확인함 (자세한 내용은 붙임 참고)

	서울특별시중랑물재생센터소장