문서번호	수질과-4853
결재일자	2019.5.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
이근보		서한호	05/14 유병기
협조

제6차 수돗물평가위원회 회의결과

2019. 5.

상수도사업본부

(생산부 수질과)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ‘19. 4.30.(화), 16:00~18:20

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석(11명)

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : ******************

****************

********

○ 회의 안건

- ‘19년 4월 수질검사 평가 및 공표

※ 재미있고 알기 쉬운 미생물 주제발표 ***********

- ‘19년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고(2건)

․ 초등학교 수돗물 교양만화 ‘아리수리 마아수리 아리수 얍!’ ******

․ 서울시 아리수 홍보정책 실효성 높이기 위한 실태조사 ***************

- 원‧정수 트리할로메탄 생성능(THM-FP) 실험조건 검토

- 수돗물평가위원회 워크숍(공동연수) 일정

나. 회 의 결 과

○ 2018년 4월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2019. 4. 2(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 구의 수계 정수기 채수지점 수질검사결과를 보면 정수기에서 쉽게 제거되는 총트리할로메탄, 클로로포름이 먹는물 수질기준 이내이긴 하지만 미량 검출됐는데 이유는?

☞ 일반적으로 정수기의 카본필터에서 대부분 쉽게 제거되는 항목으로서 정수기 필터 관리와 관계가 있을것으로 사료되나, 검출량(0.01mg/L) 먹는물 수질기준의 1/10 ~ 1/8 수준의 극미량으로 음용에는 이상없음.

※ 주제발표(재미있고 알기 쉬운 미생물) <********************* >

- 미생물이란?(종류, 크기, 영양소 등)

- 병원성미생물, 박테리아, 바이러스, 원생동물의 정의, 전파경로 등

- 총대장균군의 분류(총대장균군, 분원성대장균군, 열저항성세균, 대장균, 기타세균 등)

- 수질분석 단위(CFU/mL, MPN/100mL)

2. 2019 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고회 결과

**********************************

▷ 과제현황

- 과업기간 : ‘19. 4.29 ~ 11.30

*****************

- 수행기관 : ************

- 보 고 자 : ***

▷ 보고자료 : 붙임(PPT) 참조

▷ 논의내용

- 초등학교 3~4학년은 지나치게 페이지수가 많으면 거부감이 있을수 있음.   물절약 부분도 만화책자 내용에 들어갈 수 있으면 좋을 것 같음.

☞ ‘18년 수평위에서 제작한 ‘수돗물 아리수의 힘’ 기반 제작. 만화형식외 더 알아보기 텍스트와 실사 이미지 삽입 예정이어서 140~156페이지 정도로 예상하고 있음. 서울시 간행물심의위원회 심의결과도 반영코자함.

☞ 물절약 내용은 만화책자 속에 전반적으로 내용을 포함하고 있음

【 서울시 간행물심의위원회 심의(3.11(월)) 】

◦ 판형, 제목, 면수 수정(편형은 키우고 면수는 줄이기)

◦ 책자 퀄러티를 높이고 칼라를 넣어서 가독성 있게 제작, 아이들이 억지로 읽지 않고 재미있게 읽을 수 있도록 구성

⇒ 판형 : 신국판(152mm*225mm → 46배판형(188*257)

제목 : *********************************

면수 : 200면 → 140~156면

- 만화책자의 남자, 여자 주인공 캐릭터가 정해진 것인지? 인물을 등장 안시킬수도 없고 젠더 이슈가 있을수 있겠음. 캐릭터가 약간 전형적(너무 공부하는 느낌)이지 않은지?

☞ 캐릭터의 성역할을 바꾸는(내성적인 남자주인공, 알파걸 여자주인공) 등 젠더 부분에 대해서 적절하게 검토중임. 그리고 캐릭터도 발전하지 않는 캐릭터에 머물러 있지 않도록 변화를 주고자 함. 준공전에 가제본을 먼저 위원님께 보여드릴 예정임.

******************************

▷ 과제현황

- 과업기간 : ‘19. 5.2 ~ 11.30

*****************

- 수행기관 : *******

*************

- 보 고 자 : ***********

******

▷ 보고자료 : 붙임(PPT) 참조

▷ 논의내용

- 인식도 설문조사는 온라인으로 하는지 면접조사로 하는지?

☞ 설문지를 이용하여 면접 설문조사 계획임.

- 20세 이상 성인 300명의 서울시민 대상 설문조사라고 표현되어 있는데 반드시 20세 이상일 필요가 있는지? 오히려 아이들이 어떻게 생각하는지 알아보는 것도 의미 있을수도 있음.

☞ 설문조사 샘플이 적은때에 너무 다양하게 설문조사하면 신뢰도가 낮아질 수 있음. 또한 설문대상에 따라 설문양식도 달라져야 하고 설문대상 인원도 늘어나게 되어 예산 등 현실적인 부분도 있으므로 아동, 청소년에 대한 설문조사는 필요하다면 이원화해서 다음에 별도로 하는 것이 바람직해 보임

- 홍보프로그램 직간접 참여자가 홍보사업 참여후 본인의 행동변화나 이런부분이 있는지에 대한 조사도 같이 해보면 좋을 것 같음

☞ 설문조사지 개발시 검토 하겠음

3. 그 밖의 논의사항

▷ 원수, 정수 트리할로메탄 생성능(THM-FP) 실험조건 검토

- 수온상승에 따라 화학반응이 활발해져 반응후 원수의 잔류염소가 불검출됨에 따라 트리할로메탄 생성능(THM-FP) 실험조건중 염소주입농도를 5월부터 기존 3mg/L → 5mg/L로 상향 건의 ( ※ 물연구원)

☞ 실험결과가 설명이 되므로 기존과 같이 염소주입농도 3mg/L 유지

▷ ‘19년 수평위 워크숍 추진 세부사항 논의 ********************

- 논의내용

< 교통 및 숙박 > : 개별출발, 단체이동, 단체도착

***************************************************

***************************

***************************************

< 주제발표 > : 수평위원 2명 주제발표**********

⇒ 위 결정사항을 바탕으로 워크숍 추진계획 수립 추진. 숙박시설은 추자도내 선호 숙소 선정

4. 기타사항

▷ 2019년 5월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2019. 5.7(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제7차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2019. 5.28(화) 15:00 ~

- 장 소 : 본부 4층 회의실

- 안 건 : ‘19년 5월 수질검사 평가 및 공표, ‘19년 수평위 조사 ‧ 연구사업 추진

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 150만원

- 참석수당 : 15만원(2시간 이상)×10명=150만원

※ 시의원 1명은 참석수당 미지급 대상

법령과 조례등에 의해 당해 지방자치단체가 설치한 위원회에 지방의회의원 자격으로 참여하는 경우 참석수당 지급할수 없음<서울시 위원회 설치 운영 지침(‘18.9월)>

○ 수돗물평가위원 회의 다과비 지급 : 37,600원

○ 2019년 수돗물평가위원회 간담회비 지급 : 463,000원

- 일시‧장소 : 4.30(화) 18:20~21:00, ******************

- 참여인원  : 18명

‧ 위원(10명) : ************************************************

‧ 관계직원(8명) : 생산부장, 수질과장, 수질과 6명

붙임 1. 참석명부 1부.

2. 주제발표 자료 1부.

3. ‘19년 수평위 착수보고 자료 1부. 끝.