“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	스프링클러설비의 화재안전기준 등 13개고시 일부개정(안) 의견조회 알림

1. 소방청 화재예방과-3415호(2019.05.13.) 「스프링클러설비의 화재안전기준 등 13개 고시 일부 개정(안) 의견조회」와 관련입니다.

2. 수계설비의 화재안전기준을 일부 개정하고자 다음과 같이 의견을 조회하오니, 붙임서식에 의거 2019.5.24.(금)까지 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

< 주요내용 >

가. 수계설비 가압송수장치인 펌프의 재질 관련 기준을 정함.

(임페러는 청동, 펌프축은 스테인리스)

나. (간이)스프링클러설비의 유수검지장치 시험장치의 설치위치 기준을 명확히 규정함.

(방수압력이 가장 낮은 헤드가 있는 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치)

붙임  1. 스프링클러의 화재안전기준 등 13개 고시 개정안 13부.

2. 검토의견 서식 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자							남태화			예방팀장					장만석					예방과장					전결 05/14 김시철
협조자
시행			예방과-13320									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동 6-7) 서울소방재난본부 3층 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02)3706-1513						/전송			02)3706-1519					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	대시민공개