	은평소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림【****】

1. 2019년도 소방재난업무가이드 『현장대응행정편 17. 화재조사 전문화 및 화재통계관리/중점관리대상 등 화재 사후관리(전파) 철저』와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니, 관리 부서에서는 화재기록 관리 철저 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재개요

1) 화재일시 : 2019. 05. 14.(화) 16:31 경

2) 대    상 : *******

***********************

3) 피    해 : 193천원(부동산 193천원)

○ 부동산 : 인입전원선 및 에어컨 실외기 전선 일부 소실

4) 화재원인 : 원인미상

5) 발생개요 : **** 옥상 난간에 설치되어 있던 지상1층 트라이 매장, 이디야 커피숍의 인입 전원선 및 지하 1층 판다팜 매장의 에어컨 실외기 전선 일부가 소실되는 화재가 발생 함.  끝.

	현장대응단장
담당자	조제진		지휘1팀장	박길영		현장대응단장	05/15 代박길영
협조자
시행	현장대응단-3477	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-4119	/전송	02-3144-9119	/	jjj1035@seoul.go.kr	/	부분공개(6)