내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 보이는 소화기 보수(정비) 자체 계획

1. 관련근거

가. 예방과-10866(2019.5.14.)호 『2019년 보이는 소화기 보수(정비) 계획 알림』

나. 방이119안전센터-1888(2019.4.15.)호 『보이는 소화기 보수(정비) 대상 조사 계획 보고』

2. 「보이는 소화기」 망실, 훼손(파손) 등으로 보수가 필요한 대상에 대하여 아래와 같이 정비하고자 하니 보수결과를 2019.5.24.(금)까지 붙임2)서식에 의거 예방과(예방팀)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 정비기간 : 2019. 5.15. ~ 5.24.

나. 정비대상 : 14개소 붙임1) 참조   ※ 방이안전센터-1888호에 의거 팀별 구분함

다. 방    법

1) 보이는 소화기 전체(소화기, 그래픽보드, 거치대, 케이스) 망실(훼손)된       대상 2개소(******************)는 소화기 회수하여 재 설치

2) 소화기 망실 및 압력 불량 대상 소화기 보충(교체)

3) 케이스 손상(파손)대상 기존 케이스 제거하고 새것으로 교체 등

붙임  1. 2019년 상반기 보이는 소화기 정비 대상(방이) 1부.

2. 2019년 보이는 소화기 정비 결과 보고(방이) 1부.  끝.

담당자	방성태		서무담당	김진숙		2팀장	신석철		119안전센터장	05/15 신학철
협조자
시행	방이119안전센터-2477	(		)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화		/전송	02-409-8119	/		/	부분공개(6)