	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 업무 협의 회신(*************************

1. 중구청 도심재생과-5573(2019.05.10.)호 『**********재개발사업 사업시행변경인가 신청에 따른 업무협의**********)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 사업시행변경인가 신청에 따른 소방협의에 따라 관련자료 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	***************		건 축 주	*********
위 치	서울특별시 중구 ************
주 용 도	복합	공사종류	신축		동의여부	동의
	<근생,판매,공동주택>
건물구조	*********************************
주요변경내용	- 건축계획 변경에 따른 연면적 증가 (당초 76,433.09㎡→76,464.87, 면적31,78㎡증가) - 단위세대 평면변경 및 전용면적 변경, 내부 레이아웃 개선 - 임대주택 건립세대 변경( 당초 58세대→61세대, 증 2세대) - 근린생활시설 평면개선 - 부대복리시설(어린이집 및 경로당, 작은도서관 등) 평면 개선
소방시설	○소화설비: 소화기구,자동소화장치,옥내소화전,옥외소화전,스프링클러, 청정소화약제소화설비 ○경보설비: 비상방송설비,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기 ○피난설비: 유도등,피난기구(완강기,공기안전매트,구조대),인명구조기구 (특수방화복,공기호흡기,심장충격기),비상조명등 ○소화용수설비: 상수도소화용수설비 ○소화활동설비: 제연설비(거실,전실),연결송수관설비,비상콘센트설비, 무선통신보조설비
기타시설	- 해당없음
행정안내	- 신축공사시 반드시 임시소방시설을 설치 후 소방시설공사 시작 - 용접작업중 안전관리자 입회하에 실시 및 대형소화기 등 소방시설을 갖춘후 공사토록 안내해 주시기 바랍니다.
공 사 장 임 시 소방시설	소화기,간이소화장치,비상경보장치(확성기),피난유도선,

3. 협조사항

가. 건축허가시 외장재는 준불연재이상 사용토록 적극지도

나. 설계변경 등 발생시 : 우리서에 통보(관계자에게 사전안내)

다. 소방시설 시공자 선정 및 감리지정 시 : 관계자에게 사전안내.

붙임  1. 소방시설 건축허가등 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	서수교		예방팀장	윤영란		예방과장	05/15 류중무
협조자
시행	예방과-8121	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	2238-1803	/	sue5525@seoul.go.kr	/	부분공개(6)