문서번호	운영과-3630
결재일자	2019.5.15.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
신정현	최영효	05/15 이성재

중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2019년 4월)

2019. 5.

서울특별시중랑물재생센터

(운영과)

중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2019년 4월)

우리 센터 위탁시설(슬러지 건조, 분뇨 · 정화조, 슬러지 탈수시설)의 2019년 4월 운영실적을 보고함.

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

□ 용역기간 : 2018. 2. 1. ~ 2020. 12.31.

□ 과업내용 : 슬러지 건조시설(300톤/일), 분뇨 · 정화조시설, 슬러지 탈수시설(480㎥/hr) 운영 · 관리

□ 용역비(비정산비）: ******************************

Ⅱ		운영실적

슬러지 건조시설

구 분	슬러지 반입	건조슬러지 발생	가스사용량 (천㎥)	건조슬러지 반출	비고
슬러지량(톤)	8,114	1,422	975	1,457
함수율(%)	79.8	8.3	-	-

분뇨·정화오니 시설

(단위 : ㎥, 톤)

유입량			잉여 슬러지	농축조 인발량	상징수 이송랑	비고
정화조	분뇨	음폐수
135,727	706	4,098	8,857	20,120	140,180

슬러지 탈수시설

(단위 : 톤)

구분	슬러지 유입 (㎥)	케익 발생		케익 처리		비고
		발생량	함수율(%)	건조시설	매립지
벨트	126,521	12,728	78.2	8,114	9,970
원심	94,532	8,997	79.7
계	221,053	21,725	-

약품사용현황

(단위 : ㎏)

시설명	약품명	이월량	입고량	사용량	재고량	비고
건조	청관제	1,368	-	140	1,228
	정제염	490	-	28	462
분뇨·정화조	응집제	9,840	7,000	11,460	5,380	폴리머
탈수	응집제	44,040	120,000	38,240	125,800	폴리머
	폴리테츠	9,090	-	9,090	-
	SamPAFS	2,610	30,750	19,030	14,330

Ⅲ		운영비용

위탁운영비(비정산비+정산비)

(단위 : 천 원)

총계 (① + ②)	① 고지서	② 세금계산서			비고
		계	비정산비	정산비
*******	*****	*******	*******	*******

위탁운영비 세부 정산내역

【대납금(고지서 납부)】

(단위 : 천 원)

구 분	계		건조		분뇨 · 정화조		탈수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
***	*	*****	*	***	*	*****	*	**
지출내역	나라장터 수수료, 통신비, 쓰레기봉투 구매

【비정산비】

(단위 : 천 원)

구 분	확정금액	‘19년 4월	누 계	비 고
비정산비	*********	*******	*******	***********

【정 산 비】

(단위 : 천 원)

구 분	계		건조		분뇨 · 정화조		탈수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
*****	**	*******	**	******	*	******	*	******
***	*	******			*	******
***	*	**	*	**
***	*	***	*	***
*****		******		*****		*****		*****
**		******		*****		*****		*****
*	**	*******		*******	*	******	*	******

Ⅳ		향후계획

2019년 4월분 위탁운영비 지급

위탁시설 소요인력 및 위탁비용 산출용역 진행

붙임  1. 2019년 4월 슬러지건조, 분뇨, 탈수처리시설 운영현황 보고 1부

2. 2019년 4월 중랑사업소 위탁운영비 청구서류 1부.  끝.