문서번호	하천관리과-7392
결재일자	2019.5.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	하천관리과장
이성남		정한영	05/16 한유석
협조
	주무관		송석주

2019년 빗물저류조 점검 결과보고(상반기)

2019. 5.

하천관리과

2019년 빗물 저류조 점검결과 보고(상반기)

2019년 우기를 대비하여 자치구에서 관리·운영중인 빗물 저류조에 대한  사전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		점검개요

○ 목    적 : 빗물 저류조에 대한 사전점검을 실시하여, 적출사항 발견시 즉시 보완·개선하여 수해대비에 철저를 기하고자 함

○ 점검대상 : 망우산 빗물저류조 등 31개소

○ 정비기간 : ’19.3.18. ~ 4.30.

○ 점검방법 : 자치구 자체점검 시행

Ⅱ		점검결과

○ 점검내용 : 저류조내 퇴적, 수문이상여부, 기타

○ 점검대상 : 17개 자치구

○ 점검내역 : 특이사항 없음(저류에 지장없는 미량 낙엽 등)

*****************************

**********************************************

*****************************************************

*************************

***************************************************************************

Ⅲ		향후계획

○ 점검 후 우기대비 주기적인 순찰 및 관리 필요

붙 임 : 빗물저류조 점검결과 현황.  끝.