＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	통합제어센터 일일업무 보고(2019.05.15)

1. 통합제어센터 근무상황을 보고 합니다.

가. 근무일자 : 2019. 05. 15.

나. 근 무 자 : 주간: A조   야간: D조

다. 대상시설물 : 배수지(20개소), 아리수올림터(9개소), 증압장(13개소)

라. 업무내용

▶ 통합제어실 업무

- 통합제어설비 운영 및 유지관리

- 관내 기전시설물 감시 및 제어

- 통신(전송) 상태 이상여부

- 경보설비 작동여부(침수, 화재, 외부인 침입)

- 보안설비 작동 및 이상여부(CCTV, 페트롤포콤 무인경비시스템 등)

▶ 노량진배수지(아리수올림터) 업무

- 기전설비 운영 및 유지관리

- 노량진배수지(아리수올림터) 순찰점검(스마트 시설물 활용 점검)

- 노량진배수지(아리수올림터) 환경정비

▶ 소수력발전설비 유지관리

보고내용	▶ 통합제어실 업무 : 이상없음 ▶ 노량진배수지(아리수올림터) 업무 : 이상없음 ▶ 소수력발전설비 유지관리 : 이상없음
특이사항 : - 낙성대배수지 1지항 청소완료 후 정상운전 - 낙성대배수지 2지항 청소준비완료

마. 보고내용 및 특이사항

붙임 :  1. 통합제어센터 업무 일지 1부.

2. 노량진배수지(아리수올림터) 순찰점검 일보1부

3. 노량진배수지 운전일지 일보 1부.

4. 배수지 및 아리수올림터 일보 4부. 끝.

★주무관	이영식		기전팀장	윤덕묵		시설관리과장	05/16 代권승계
협조자	주무관	김종원		주무관	송희성		주무관	손창용
주무관	배승철
시행	시설관리과-10342	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 노량진로 247	/
전화	02-3146-4677	/전송		/	lysik1112@seoul.go.kr	/	대시민공개