	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 국가안전대진단 및 해빙기 가스시설 합동점검 결과보고

1. 관련근거

가. 구청 환경정책과-10062(2019.3.8.)호 『2019년 국가안전대진단 및 해빙기 가스시설        안전점검협조 요청』

나. 예방과-2759(2019.3.12.)호 『2019년 국가안전대진단 및 해빙기 가스시설 합동점검 계획 보고』

다. 구청 환경정책과-13416(2019.3.29.)호 『2019년 해빙기 가스시설 안전점검협조 요청』

라. 예방과-3529(2019.4.1.)호 『2019년 해빙기 가스시설 합동점검 계획 보고』

2. 2019년 국가안전대진단 및 해빙기 가스안전사고를 사전에 예방하기 위하여 가스공급     시설에 대한 민∙관 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 3. 11.(월) ~ 3. 29.(금) , 4. 1.(월) ~ 4.5.(금)

나. 점검방법 : 도봉소방서(위험물안전팀), 도봉구청(환경정책과), 가스안전공사 합동점검

다. 점검결과 : 17개소 모두 적합

구 분	고압가스(2)		LPG(6)		도시가스(4)	지역정압기(5)
	저장소	판매소	충전소	판매소	CNG충전소
개 수	1	1	3	3	4	5
점검결과	적합	적합	적합	적합	적합	적합

라. 향후계획

❍ 가스공급시설 및 가스사용 다중이용시설 지속적 관리

❍ 여름철, 추석, 겨울철 및 설날 등 지속적 유관기관 합동안전점검 실시

붙임 : 1. 2019년 안전대진단 및 해빙기 가스시설 안전점검표 1부.

2. 2019년 지역정압기 점검표 1부.  끝.

담당자	장미경		위험물안전팀장	양양욱		예방과장	05/16 이상일
협조자
시행	예방과-5225	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-6981-8152	/전송	02-6981-8038	/	s32114@seoul.go.kr	/	부분공개(6)