＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2019년 상반기 유량계 유지관리 점검계획 알림

1. 2019년도 상반기 유량계 설비에 대한 유지관리 점검계획을 알려 드리니 점검에   차질이 없도록 준비하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 유량계 460개소, 유량감시시스템 14개소

나. 점검일정 : ‘19. 5.28 ~ 6. 28.(기간중 13일)

구 분	강남	북부	강동	동부	강서	중부	서부	남부
일자	5.28.	5.29.	5.31.	6.03.	6.05.	6.10, 6.13.	6.11, 6.17	6.12, 6,18

구 분	광암	암사	강북	구의	뚝도	영등포
일자	6/27			6/28

※ 일정은 상황에 따라 조정될 수 있음.

다. 점검내용

- 유량계, 전송반, 유량계실 유지관리 상태

- 유량감시시스템 관리대장, 유량계 보수이력, 계측헌팅 보정상태

- 유량감시시스템 트렌드 계측상태, 유량계 고장조치 및 복구지연 등

붙임 : 1. 2019년 상반기 유량계 유지관리 점검계획 1부.

2. 유량계 및 유량감시시스템 점검표 1부.

3. 사업소 점검관련 준비자료 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	사업소(시설관리과),정수센터(정수시설과)
★주무관	차경호		누수방지과장	05/16 이용구
협조자
시행	누수방지과-5432	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개