＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	서울특별시 상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	누수피해 배상 처리결과 제출(반포동 19-1, 토다이)

우리사업소 관내 반포동 19-1번지(토다이)누수피해 사항에 대해 처리결과를 아래와 같이 제출합니다.

1. 주    소: *******************

2. 성    명: ******

3. 피해규모: 건물 내 이용하고 있는 에스컬레이터 1대 고장

4. 피해일시: 2019. 1.7.(월) 11:00

5. 피해내용: 상수도관 D=500mm(1976/CIP) 누수로 인해 반포지하상가 토다이 앞 에스컬레이터로 물이 유입되어 에스컬레이터 고장으로 인한 피해  배상금 요청

6. 배상금액: 총 금31,000,000원정(금삼천백만원정)

- 보험지급액(삼성화재사 지급): 30,900,000원

- 자기부담금(수도사업소 지급): 100,000원

붙 임: 누수 피해 관련자료 각 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	조현찬		주무관	강희창		시설관리과장	05/16 최춘근
협조자
시행	시설관리과-10987	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02-3146-4892	/전송	02-3146-4939	/	mully0302@seoul.go.kr	/	부분공개(6)