문서번호	급수운영과-4456
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
김상신		정재현	05/17 신용철
협 조	기전설비과장			조성태
	시설관리과장			정윤홍
	주무관			김영준
	주무관			최성일
	주무관			박종민

「수운영정보시스템 성능개선용역」

CCTV 영상통합전송서버 설치 전 점검계획

2019. 5.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

「수운영정보시스템 성능개선용역」

CCTV 영상통합전송서버 설치 전 점검계획

「수운영정보시스템 성능개선용역」사업의 고화질 CCTV 영상통합전송서버 설치 전 사업소 중앙제어실 현장점검을 실시하여 사업을 효율적으로 추진하고자함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 수운영정보시스템 성능개선용역

○ 사업기간 : ’19. 5. 2. ~ 12. 6.

○ 사업수행업체 : 동문이엔티(주)(대표이사 : 송요일)

○ 계약금액 : 162,360천원(부가세포함)

○ 주요 과업내용

- 실시간 펌프운영정보 및 배수지 급수가능시간 행정포털 공유

· 공유정보 : 펌프운전상태, 펌프가동패턴, 배수지 급수가능시간

- 서버증설(11대)을 통한 데이터 전송속도 향상

· 웹서버(1대), 고화질 CCTV 영상통합전송서버(10대)

- 수운영정보 영문웹페이지 구축

· 구축대상 : 생산관리, 공급관리, 실시간 수운영정보

□ 점검개요

○ 점검목적

- 취·정수장, 배수지, 가압장의 저화질(41만화소) CCTV 카메라가  고화질 (200만화소)로 교체되어 본부 통합정보센터 및 디지털시민시장실로 끊김없는 CCTV 영상을 전송하기위한 서버설치 전 현장점검

○ 점검기간 : ’19. 5. 21. ~ 6. 4.

○ 설치장비 : 고화질 CCTV 영상통합전송서버(스트리밍서버) 10대

※ 사업소별 세부점검일정 및 서버설치수량

구 분	정수센터				수도사업소
	구의	뚝도	영등포	강북	중부	서부	강남
점검일정	5.21(화)	5.22(수)	5.23(목)	5.28(화)	5.29(수)	5.30(목)	6.4(화)
서버수량	1대	2대	3대	1대	1대	1대	1대

○ 시스템 구성도

○ 점 검 자 : 4명

- 사업수행업체 1명, 유지관리업체 1명, 급수운영과 2명

○ 주요 점검내용

- 사업소별 서버설치 일정협의

- 고화질 CCTV 영상통합전송서버(스트리밍서버) 설치위치 점검

- CCTV 카메라 사양 및 전송장비 연계현황 점검

- 전원케이블, 영상신호케이블 등 포설위치 점검

□ 결과조치

○ 점검결과를 반영하여 ’19년 7월부터 서버설치 시행

붙임 : 1. CCTV 카메라 및 장비현황 1부.

2. 디지털시민시장실 CCTV 영상 연계현황 1부.

3. CCTV 영상전송장비 용어정리 1부.  끝.