문서번호	기전과-2784
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	05/17 김영삼
협조
	주무관		김현태

도로 기전시설물 작업지시 계획(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

남부도로사업소

(기  전  과)

도로 기전시설물 작업지시 계획(2차)

도로 기전시설물 점검 및 순찰결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 보수를 실시하여, 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : *********************

○ 공사기간 : 2019. 3. 6 ~ 12.27

○ 공사금액 : *************

□ 그간 추진사항

○1차 작업지시건

- 작업기간 : 2019. 4. 13 ~ 5.10

- 작업내용

․ 등기구 세척(터널 1,552등, 지하차도 788등, 가로등 725등)

․ 상도터널 전선관 설치 1,031m

□ 금회 작업지시사항

시설물명	작 업 내 용	조 치 내 역	비고
대방 지하차도	- 소화기함 교체	소화기함 6개 교체
여의 지하차도	- 소화기함 교체	소화기함 2개 교체
신길 지하차도	- 소화기함 교체	소화기함 4개 교체
난곡 터널	- 소화기함 교체	소화기함 26개 교체
산복 터널	- 소화기함 교체	소화기함 8개 교체
호암 1터널	- 소화기함 교체	소화기함 2개 교체
도림고가	하부등 설치 민원사항 처리	- LED 100W 7등 설치
반포대교 남단녹지대	노후 가로등 교체	- 가로등 6본 9등 교체
도림천고가	램프구간 노후가로등 교체	- 가로등 8본 8등 교체

□ 향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

******************

- 작업기간 : 2019. 5. 20. ~ 5.31

○ 지하차도 소화기표시등 설치 는 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 교체예정(3차작업)

※ 소화기 표시등 구매 진행 중

붙임 : 2차 작업내역서 1부.  끝.