	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(소방용수 44호)

1. 관련근거

재난관리과-4690(2019.2.27.)호 『2019년도 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

2. 우리 119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여       다음과 같이 보고합니다.

가. 대상용수 : 44호(지상식)

나. 위    치 : 성동구 왕십리로 31나길 한신무학아파트

다. 고장내용 : 지상식 소화전에서 스핀들이 헛돌아 물이 누수되는 상태

(제수변을 잠궈놓은 상태)

라. 발 생 일 : 2019. 5. 15.

붙임 : 현지확인보고서 1부.  끝.

	왕십리119안전센터장
담당자	박상준		진압3팀장	이정구		119안전센터장	05/18 전병두
협조자
시행	왕십리119안전센터-2272	(		)	접수		(		)
우	04709	서울특별시 성동구 고산자로 249 (도선동)	/
전화	02-2622-1763	/전송	02-2622-1769	/		/	대시민공개