청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 답변(신정차량기지)

안녕하세요. 양해순님

양천소방서 민원 담당 조규영 입니다.

따듯한 봄날 건강 챙기시길 바랍니다.

양해순님께서 신청하신 민원처리 사항을 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

민원접수번호 : 20190513900543

접수일자 : 2019.5.13.

민원대상 : 양천구 신정동 204-12

민원내용 : 옥외소화전함 관리부실

답변:  2019.5.15. 14:00경 양천구 신정동 204-12 “신정 차량기지” 현장 방문하여 관계자와 옥외소화전 함 자물쇠 확인하여 교체 하였으며, 인근 옥외소화전 함 전부 확인한바 작동상태는 양호한 것으로 확인 되었습니다. 또한 정기적으로 점검 실시하고 있음을 확인 하였습니다.

항상 저희 소방에 관심을 가져 주셔서 감사드리고  시민의 안전을 최우선으로 하는 소방이 되도록 노력 하겠습니다. 답변에 부족한 부분이나 궁금한 사항이 있으면 언제든 연락 주시길 바랍니다.

양천소방서 예방과 (02-6981-8691) 담당 조규영 입니다.

감사 합니다.

담당자							조규영			위험물안전팀장					임현보					예방과장					05/17 강경철
협조자
시행			예방과-7803									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2653-6276						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)