내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	페인트점포(판매취급소) 출입검사 계획

1. 관련근거

가. 예방과-3471(2019.2.15.)호 「2019년 위험물 안전관리 기본계획」

나. 2019.4.30. 경기도 군포시 강남제비스코 페인트 공장화재

다. 市 예방과-13544(2019.5.16.)호 「페인트점포(판매취급소) 출입·검사 계획알림」

2. 페인트점포(판매취급소)의 잠재적 화재위험성을 예방하고 기추진한 페인트점포 양성화 사업대상의 안전관리 실태를 확인하고자 다음과 같이  출입·검사를 실사하고자 합니다.

가. 대    상: 16개소

나. 기    간: ***********************.(금)/ 일일출장명령에 따른 불시검사

※ 불시검사 일정은 내부사정에 의거 자체 변경가능

다. 검 사 자: 위험물담당외 1명(팀장 또는 위험물 팀원)

라. 내    용

1) 페인트점포(판매취급소) 시설 및 위험물 저장·취급기준 준수여부 확인

2) 위험물 안전관리자(대리자) 선임여부 및 근무실태 확인 등

3) 정기점검기록표, 관련서류 및 위험물 운반용기 외부표시 위반여부 확인 등

붙임  1. 페인트점포(판매취급소) 출입검사 계획 1부

2. 페인트점포(판매취급소) 출입검사 대상 1부

3. 페인트점포(판매취급소) 출입검사 결과보고 1부

4. 페인트점포 허가지도 현황(2019.5.1.기준) 1부

5. 페인트점포 소방안전대책 추진과정 1부.  끝.

담당자	김영수		위험물안전팀장	이희선		예방과장	05/20 김정용
협조자
시행	예방과-11253	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1) 송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4106	/전송	02-3402-1190	/	mtmkys@seoul.go.kr	/	부분공개(5)