	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설(급수탑,비상소화장치) 폐전 심의회 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-2868(2019.5.8.)호『소방용수시설(급수탑,비상소화장치)폐전계획』

나. 재난관리과-2889(2019.5.9.)호『소방용수시설(급수탑,비상소화장치)

폐전 심의회 개최 계획』

다. 재난관리과-3079(2019.5.16.)호『소방용수시설(급수탑,비상소화장치)

폐전 심의회 개최 결과 보고』

2. 급수탑 및 비상소화장치에 대한 폐전 심의회 결과를 다음과 같이 알리니, 행정정보시스템 정리 등 업무처리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 일    시 : 2019.5.14.(화) 16:30 ~ 17:30

나. 장    소 : 재난관리과장실

다. 심의안건 : 급수탑 및 비상소화장치 폐전 등 안건 심의

라. 심의회결과 ⇒ **********************

연번	번 호	구 분	설치일자	임시폐전	관 할	결 과	비고
1	*****	급수탑	96.7.29		난 곡	***
2	*****	급수탑	00.12.18		봉 천	****
3	***	비소	96.11.19	19.4.3	대응단	****
4	***	비소	97.11.05	19.2.5	난 곡	***	*********

마. 향후계획

1) 급수탑 2개소 남부수도 사업소 폐전의뢰 철거 예정

2) 폐전 비상소화장치함 101호(20년이상 노후 및 파손 등) 폐기처분

3) 비상소화장치함 137호는 재활용을 통해 화재취약지역(아카시아마을) 소화기 보관함으로 활용 및 변경 예정

3. 행정사항

가. 현장대응단은 폐전된 비상소화장치함 내 비품은 사용가능여부 확인하여

비상소화장치 유지관리(내구연한 소화기교체 등)에 활용하여 주시고,

나. 급수탑 공사 간 관리·감독 철저 및 소방용수 공급에 차질이 없도록 대비하여 주시고,

다. 공사 기간 중 직원 안전사고 발생하지 않도록 안전관리를 철저히 해주시기 바라며

라. 기타 119행정정보시스템 등록 등 확인처리 하여 주시기 바랍니다.

붙 임  심의의결서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	백승진		대응총괄팀장	채형석		재난관리과장	05/20 代채형석
협조자
시행	재난관리과-3140	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송	02-886-1192	/	90gksk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)