청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 답변(해성마트)

안녕하세요. 조성진님

양천소방서 민원 담당 조규영 입니다.

따듯한 봄날 건강 챙기시길 바랍니다.

조성진님께서 신청하신 민원처리 사항을 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

민원접수번호 : 20190514804209

접수일자 : 2019.5.14.

민원대상 : 양천구 목동중앙북로 7 (해성마트)

민원내용 : 피난계단 장애물 적치 행위, 소방시설에 장애물 적치행위

답변:  2019.5.20. 16:00경 양천구 목동중앙북로 7 “해성마트” 현장 방문하여 건물 관계자와 확인한 사항을 알려 드립니다.

1. 피난계단 지게차, 오토바이 막음: 현장방문 하였을 때 지게차 및 오토바이가 치워진 상태였고, 피난계단으로 지목한 부분은 피난계단이 아님을 알려 드립니다.

2. 소방시설에 상품 적치 :  옥내소화전 함 앞에 상품 적치행위 확인하였으며, 현장에서 바로 시정조치 하였습니다. 또한 향후 이런 일들이 발생하지 않도록 관계자에게 지도 하였습니다.

항상 저희 소방에 관심을 가져 주셔서 감사드리고  시민의 안전을 최우선으로 하는 소방이 되도록 노력 하겠습니다. 답변에 부족한 부분이나 궁금한 사항이 있으면 언제든 연락 주시길 바랍니다.

양천소방서 예방과 (02-6981-8691) 담당 조규영 입니다.

감사 합니다.

담당자							조규영			위험물안전팀장					임현보					예방과장					05/20 강경철
협조자
시행			예방과-7922									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2653-6276						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)