＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강남수도사업소
수신	*** 귀하
(경유)
제목	120민원 처리결과 알림(수돗물 수질검사 결과)

안녕하십니까?

***님께서 서울시 응답소를 통해 신청하신 민원에 대해 확인한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

***님께서는 논현로175길 68, 건물이 37년이 되었고 건물관리가 제대로 이루어지지 않고 있어 이곳의 수돗물의 상태에 대해 의문이 들어서 화장실로 공급되는 수도와 음식점에서 사용되는 수도의 질이 어떠한지 점검해 주시고 그 결과를 알려달라는 민원을 주셨습니다.

이와관련 현장 확인한 결과, 음식점의 수돗물은 당사자의 신청이 있어야 점검이 이루어 질수 있는 사항이며, 1층 화장실의 수돗물을 점검한 결과 붙임과 같이 먹는물 수질기준에 적합하여 안심하고 사용하실 수 있습니다.

아울러 1층 화장실의 수돗물이나 음식점 등 동일 건물의 수돗물은 수질에 큰 차이가 없음을 알려드립니다.

이와관련 더 궁금한 사항이 있으시면 행정지원과 박진석(02-3146-4742)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

붙임 : 수질검사 결과(박병철 님)  1부.  끝.

							강남수도사업소장
주무관							박진석			수질팀장					이동조					행정지원과장					05/20 代허홍석
협조자
시행			행정지원과-10217									(						)		접수											(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)															/
전화								/전송			02--3146-4778					/													/	부분공개(6)