문서번호	시설개선과-4680
결재일자	2019.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
윤용호		이호경	05/21 윤정한
협 조
	주무관			오상호

제2수영장 앞 정화조 정비공사 연간단가 유지보수공사 시행보고
		ㅊ

2019. 5

제2수영장 앞 정화조 정비공사

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

제2수영장 앞 정화조 정비공사에 대하여 아래와 같이  안전사고를 예방하고   시설물 유지관리에 철저히 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

○ 제2수영장 부속 보조다이빙장 보수공사 검토요청

-  운영기획과-6664(2019.5.20.)호 관련 다이빙장 하수구역류에 조치요청

Ⅱ		정비대상 현황

○ 제2수영장 앞 정화조 제1부폐조,제2부폐조,여과조 막힘으로 정비가 필요함

Ⅲ		공 사 비

(단위:원)

시설구분	공사내역	공사비	비고
제2수영장	- 인력터파기(자갈섞인토사(0~1m)):7㎥ - 되메우고 다지기(토사,다짐두께):5㎥ - 잔토처리(인력,현장내(소운반,고르기):2㎥ - 현장정리:14㎡ - 제2수영장앞 정화조정비공사:1식 (제1부폐조,제2부폐조,여과조 정비)	\15,240,260
총 공사비		\15,240,260

Ⅳ		검토 및 처리의견

○ 하수구가 막혀 역류가 발생하여 정비가 필요함으로 시설물 연가단가 업체에 작업지시하여 정비코자하며 정비후 설계변경에 반영하여 정산하고자 함.

붙 임 : 1.설계서 1부.

2. 보수공사 검토요청 공문   1부.   끝.