보  고  서

문서번호	급수운영과-11291
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	홍은철	문병희	05/21 김정수
협조	주무관	주무관
	서주태	주길석

건물명칭	오류오피스텔
건물현황	건물주(대표자)	***	소재지	**************** ***************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	1994
	건물용도	근린생활시설 (업무시설)	건물면적	1,340.92㎡	세대수	-
	건물구조	철근콘크리트조
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하
	지 상	1	3	FRP	고가	무
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거(미사용)
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 구조변경(저수조 인입,출수관 폐쇄)
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2019.  5. 21.

조사자:     시설9급   홍 은 철

확인자: 급수운영과장   김 정 수