문서번호	예방과-13897
결재일자	2019.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
이우진		김창섭	전결 05/21 김시철
협조

2019년 해빙기 가스안전관리 추진결과 보고

2019. 5.

소방재난본부

(예방과)

2019년 해빙기 가스안전관리 추진결과

해빙기 가스안전사고 예방을 위한 가스공급시설 및 사용시설에 대한 안전점검과 대시민 홍보․교육 등 가스안전관리 추진결과를 보고 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진기간: 2019. 3. 1. ~ 4. 20.

□ 추진대상: 가스공급시설 및 취약계층 가스사용시설

□ 점검방법

❍ 합동점검: 자치구(주관), 소방서, 한국가스안전공사

- 고압가스 및 LP가스 공급시설, CNG충전소, 바이오가스

❍ 표본점검: 시(주관), 한국가스안전공사

- 가스안전영향평가 굴착공사장(회사별 2개소)

❍ 자율점검: 도시가스사 안전관리자에 의한 전수자율점검

- 도시가스 배관 및 정압기

□ 추진내용

❍ 가스공급시설 및 취약계층 가스사용시설 특별안전점검

❍ 굴착공사장 가스배관 안전관리 추진

❍ 안전의식 제고를 위한 홍보 및 교육

❍ 가스사고 긴급 대응체계 확립

Ⅱ		추진결과

	총 괄
❍ 가스공급시설 안전점검 - 고압 및 LP가스 공급시설, CNG충전소, 굴착공사장 점검결과 ․ 점검 378개소(적합 366개소, 부적합 12개소) ⇒ 시정완료 9개소 - 가스안전영향평가 굴착공사장 점검결과 ․ 점검 5개소(적합 4개소, 부적합1개소) ⇒ 개선중 1개소 - 가스사업자 자율 점검결과 ․ 도시가스시설(7,118㎞/988개소) ⇒ 라인마크 설치 등 개선완료 1,055건 ❍ 취약계층 LPG사용시설 안전점검 - 취약계층(홀몸노인, 소년소녀가장, 쪽방촌, 사회복지시설 등) 점검결과 ․ 점검 328개소(적합 319개소, 부적합 9개소) ⇒ 시정완료 4, 시정중 5개소 ❍ 가스사고대비 현장 대응훈련 - 훈련실적: 12회(합동훈련 2회, 자체훈련 10회) ❍ 해빙기 가스안전관리요령 홍보․교육 - 자치구: 홈페이지 및 소식지 홍보, 구청 IPTV 및 전광판 이용 홍보 - 도시가스사업자: 가스안전점검의날 거리캠페인 행사 등

□ 가스공급시설 안전점검

▢ 고압 및 LP가스 공급시설, CNG충전소, 굴착공사장 점검결과

❍ 점 검 수: 378개소

❍ 점검결과: 적합 366개소, 부적합 12개소

❍ 조치내용: 과태료 3개소, 개선명령 6개소, 현지시정 3개소

▢  가스안전영향평가 굴착공사장 점검결과

❍ 점 검 수: 5개소

❍ 점검결과: 부적합 1개소

❍ 조치내용: 시정명령(개선중)

▢  도시가스사업자 자율 점검결과

❍ 점 검 수: 정압기 988개소, 가스배관 7,118km

❍ 점검결과: 정압기 21개소, 가스배관 1,034개소 부적합

❍ 조치결과: 개선완료 1,055개소

□ 취약계층 LPG사용시설 안전점검

❍ 점 검 수: 328개소

❍ 점검결과: 적합 319개소, 부적합 9개소

❍ 조치결과: 개선완료 및 개선중 9개소

□ 가스사고대비 현장 대응훈련

▢ 유관기관 합동훈련: 소방서, 도시가스사 등

❍ 훈련횟수: 2회

❍ 참여인원 및 장비: 28명, 차량 3대

- 소방서: 16명, 차량 1대

- 도시가스사: 12명, 차량 2대(긴급출동, 복구, 가스누출검지차)

훈련 일자	가상 가스사고 상황	참여기관		참여인원 및 장비
		소방서	도시 가스사	소방서 (명/대)	도시 가스사 (명/대)	기타
계				16/1	8/2	4/0
3.29	도봉구 동부간선도로 확장공사 도시가스배관 파손	도봉	대륜	11/0	2/1	4/0
4.12	구로구 온수동 온수CNG충전소 가스누출	구로	귀뚜라미	5/1	6/1	0/0

❍ 훈련내용: 사고현장 긴급출동 안전조치 및 피해시설 복구 등

▢ 도시가스사 자체훈련

❍ 훈련횟수: 10회(서울 1, 코원 5, 예스코 4)

❍ 참여인원 및 장비: 135명, 차량 61대

❍ 훈련내용: 굴착공사중 도시가스배관 손상 현장 등에 긴급출동

안전조치 및 피해시설 복구

□ 해빙기 가스안전관리요령 홍보․교육

▢ 자치구

❍ 거리캠페인(3개구), 홈페이지, 소식지, IPTV, 전광판 등(17개구)

❍ 가스사업자 등에 대해 안전교육 실시, 가스안전홍보물 배포 등

▢ 도시가스사

❍ 가스안전점검의 날 거리캠페인 행사 실시

❍ 고객센터 점검원 등 종사자 교육 실시

❍ 맞춤형 가스안전관리 행사, 굴착공사장 안전수칙 및 신고요령 홍보공문 발송 등

Ⅲ		추진성과

❍ 해빙기 대비 사전 안전점검 실시로 가스사고 예방에 기여

❍ 가스안전관리요령 홍보․교육을 통한 시민 안전의식 함양

붙임: 2019년 해빙기 가스안전관리 추진결과.  끝.