문서번호	요금과-11531
결재일자	2019.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	이병두	05/21 代이병두
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 3월)

2019. 5.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 3월)

1		유수율 현황

○ ’19년 목표대비 누계 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년목표	95.70	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년실적	93.69	88.23	100.10	90.28	95.87	93.74	93.91	95.83	93.96
증 감	-2.01	-2.73	2.13	-7.15	0.37	-0.89	-0.89	-1.72	-3.84

○ 전년대비 누계 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년	93.69	88.23	100.10	90.28	95.87	93.74	93.91	95.83	93.96
’18년	93.30	86.67	97.47	94.69	95.68	92.91	90.78	93.39	97.10
증 감	0.39	1.56	2.63	-4.41	0.19	0.83	3.13	2.44	-3.14

○ 전년대비 당월 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19.3월	91.51	84.23	100.32	92.01	93.17	90.88	90.66	91.25	91.24
’18.3월	91.00	83.43	99.07	90.97	92.87	90.74	88.35	89.84	96.06
증 감	0.51	0.8	1.25	1.04	0.3	0.14	2.31	1.41	-4.82

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-3월	281,848	275,236	-6,612	-2.35		30,161	29,381	-780	-2.59	-0.24
	1월	96,538	95,654	-884	-0.92		10,280	10,190	-90	-0.88	0.04
	2월	88,730	84,408	-4,322	-4.87		9,541	9,043	-498	-5.22	-0.35
	3월	96,580	95,174	-1,406	-1.46		10,340	10,148	-192	-1.86	-0.40

조정량	1-3월	175,071	166,694	-8,377	-4.78		19,154	19,230	76	0.40	5.18
	1월	87,472	82,833	-4,639	-5.30		10,172	10,311	139	1.37	6.67
	2월	87,599	83,861	-3,738	-4.27		8,982	8,919	-63	-0.70	3.57
	3월	87,884	87,095	-789	-0.90		10,243	10,180	-63	-0.62	0.28

○ 공급량 분석

- 3월 공급량은 전년대비 1.86% 감소, 상수도본부 전체는 1.46% 감소

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 아파트 신규 입주 등으로 수전수는 증가하였으나, 인구감소로 공급량 감소

○ 조정량 분석

- 3월 조정량(5월납기)은 10,180천㎥으로 전년동기 대비 63천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 1.25% 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 만리재로 74 신공덕 2차 삼성래미안 3,063㎥  사용량 감소, 서대문구  증가로 191 삼성아파트 2,368㎥  사용량 감소, 은평구  은평터널로 65 대림한숲타운아파트 3,488㎥  사용량 감소 등 가정용 6천㎥ 감소.

② 마포구  와우산로 94 홍익대학교 4,313㎥ 사용량감소(전년도사용범위), 서대문구  연세로 50 세브란스병원  7,173㎥ 사용량 감소, 은평구  수색로 269-50 수색역 28,288㎥ 사용량 감소 등  공공용 26천㎥ 감소.

③ 마포구 양화로 112 규수당(호텔) 5,694㎥ 사용량감소(전년도사용범위), 서대문구 충정로 38-12 우리타워 1,733㎥ 사용량감소, 은평구  연서로 253 영업부진으로 1,631㎥ 감소 등  일반용 20천㎥ 감소.

④ 마포구 월드컵북로44길 40 마포주민편익시설(욕탕) 영업부진으로2,777㎥ 사용량 감소, 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 영업부진으로 3,258㎥ 사용량 감소 등 욕탕용 8천㎥ 감소가 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2019년	103.37	95.46	98.95	135.33	70.09	94.71	108.24
	2018년	97.81	91.95	87.53	118.97	69.74	105.65	102.87
	증 감	5.56	3.51	11.42	16.36	0.35	-10.94	5.37

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2019년	96.32	106.73	94.83	106.12	89.35	67.96
	2018년	97.61	109.94	92.74	104.72	91.14	86.39
	증 감	-1.29	-3.21	2.09	1.4	-1.79	-18.43

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2019년	101.53	94.75	142.86	100.24	95.38
	2018년	97.01	93.89	107.06	98.36	96.44
	증 감	4.52	0.86	35.8	1.88	-1.06

첨 부 : 유수율 현황 자료(’19년 3월) 1부.