보    고    서

결재	★주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	방만천	엄태현	05/21 代엄태현

청사 5층 남자화장실 비데를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 5. 21.

보고자: 지방공업주사보  성명: 방 만 천

□ 비데점검

□ 점검일: 2019. 5.21.(화)

□ 점검자: 청사담당자 방만천, 공무직 시설정비원 용현중,구정준

□ 점검기기: 5층 남자화장실 첫 번째 비데

□ 점검결과: 비데작동불능(기판손상)

□ 조치의견

□ 고장난 비데는 2018.10.19. 고장으로 수리이력 있음

- 수리내역: 급수탱크 및 시트교체, 수리비 152,000원

- 금회 기판교체 수리비용은 약100,000원 예상

□ 직원 복지 및 청결유지를 위해 잦은 고장이 발생되는 비데수리보다는 새로운 타회사 제품을 구입(인터넷구매)하여 대체하고자 함

- 소요예산: 약160,000원

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비. 끝.