투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 SCR설비 원격감시제어시스템 구성 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0350호(2019.5.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 SCR설비 원격감시제어시스템 구성 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 SCR설비 원격감시제어시스템 구성

2) 요청사유 : SCR 설비 원격감시제어시스템 미구성(원격감시 및 제어 불가)

3) 작업내용 : HMI PROGRAM 작업, 네트워크 구성 등

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(실시간으로 배출되는 NOx 관리를 위하여 SCR설비 원격감시제어시스템 구축 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	05/21 이성재
협조자
시행	운영과-3758	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)