나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 접수에 따른 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-6253(2019.5.21.)「진정민원 접수에 따른 현장확인 계획 보고」

나. 민원서류-1690(2019.5.20.)『진정민원신청서』

2. 진정민원 신청서 접수에 따라 아래와같이 현장확인결과를 보고합니다.

가. 확인일시 : 2019.5.21.(화) 14:00

나. 대    상 : 성북구 월곡로4길 31번지

다. 확 인 반 : 위험물안전팀장 이창기, 지방소방위 김성호

라. 민원요지 : 주택가에서 무허가 소화기 충약 및 충전

마. 확인결과

○ 현지 출장하여 확인한바 단독주택1층 공지에 다량의 폐소화기가 쌓여 있는 상태로 소화기 충약 및 충전 행위가 의심되어 살펴본 바 소화기 충전 및 충전시설은 발견치 못함

○ 해당 대상처 관계자(운영자 함근수/1961.04.09)의 진술에 따르면 폐소화기를 수거하여 내부 약제를 제거 후 고물상에 판매한다고 진술함.

○「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률 제36조(소방용품의 형식승인 등) ⑥항 2호」규정의 위반 사실을 발견치 못함.

⇒ 폐소화기를 재정비하여 시중에 유통한 행위가 아닌 단순히 폐소화기를 고물상에 판매하는 것으로 확인되어 소방 관련법규 위반사실은 없는 것으로 판단 됨.

바. 민원인 회신 : 민원인이 확인결과에 대해 전화설명을 요구함에 따라 확인결과내용을 전화로 설명함

붙임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

★담당자	김성호		위험물안전팀장	이창기		예방과장	05/21 오용규
협조자
시행	예방과-6264	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 52	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0902	/전송	02-925-0119	/	tiger55@seoul.go.kr	/	부분공개(6)