투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(서울시설공단 요청사항(점검통로, 배수관 등) 통보)

1.업무지시현장 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 공사 롯데건설(주), 장지지

하차도~동부간선도로간 연결로 설치 공사 주식회사 동일기술공사

2.작 성 일 자 : 2019-05-21 14:05:40

3.지 시 내 용

가. 서울시설공단 도로시설처-6678호(2019.05.21.)와 관련입니다.

나. 장지지하차도~동부간선도로간 연결로의 향후 유지·관리기관인 서울시설공단으로부터 연결로 유지보수에 필요한 시설물 등에 대하여 요청사항이 있어 알려드리니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 요청사항

○ 램프 점검통로

- 램프 교각 전둘레(2면)에 걸쳐 점검 통로 설치

- 본선 교량 점검통로와 램프 점검통로 상호 연결

○ 본선교량 집수구 및 배수관

- 폐쇄 집수구 단면 속채움 및 누수 방지

- 불용 배수관 철거

끝.

주무관							권해엽			교량건설과장					05/21 장종환
협조자				주무관						황윤기
시행			토목부-8826									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2578						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개