		마포소방서
수신	************************************
(경유)
제목	소화전 철개 소음 민원에 대한 회신

1. 접 수 번 호 : 20190515901010

2. 민원신고내용

○ ********************** 방 창문앞에 소화전 홀이 있습니다.날이 더워져. 창문을 여니,차량이나 사람이 지날때마다. 덜컹거리는 소리가 들립니다. 특히 밤에 오토바이나,트럭등이 지날때는 깜짝깜짝 놀라기도합니다.소화전 홀 뚜껑이 들떠있는 듯합니다. 소리가 안날수있도록 부탁드립니다

3. 민원처리결과

○ 소방행정 발전을 위한 관심과 고견에 감사드리며, 귀 댁의 평안함을 기원합니다. 저는 마포소방서 담당자 문성호입니다.

○ 상기 지번 잎에 있는 공소 지하식5208호 철개 소음에 관하여 불편을 드려 죄송합니다.

○ 해당 소화전에 대해 공덕119안전센터 직원들이 현장확인 조치 후 철개 소음이 안나는걸로 확인 하였습니다.

○ 불편사항 등 기타 문의사항은 마포소방서 재난관리과 02)6981-7843으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

							마포소방서장
담당자							문성호			대응총괄팀장					조원건					재난관리과장					05/21 김종린
협조자
시행			재난관리과-3451									(						)		접수											(						)
우	04098					서울특별시 마포구 창전로 76															/
전화		02-715-4119						/전송			02-3275-3119					/	2012111248@seoul.go.kr												/	부분공개(6)