문서번호	건축기획과-9519
결재일자	2019.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		건축설비팀장	건축기획과장
김인호		장덕석	05/21 박경서
협 조
	주무관			방진표

기계환기장치의 사용효과 분석 등을 위한 조사용역 시행계획

2019. 05.

주택건축본부

건축기획과

기계환기장치의 사용효과 분석 등을 위한 조사 용역

공동주택의 실내 공기질 개선을 위해 설치하고 있는 기계환기장치의 효과분석 및 향후 추진방향 설정 등 현황조사를 위한   용역을 실시하고자 함

1				추진개요		‘

□ 추진배경

❍ 2006년 이후 승인 100세대 이상 공동주택에 설치된 환기장치의 효과 분석 등을 통하여 이용활성화를 도모하고 실내공기질 개선에 기여

□ 관련근거

❍ 공동주택 기계환기장치 관련-실내공기질 측정을 위한 대상지 섭외 결과보고(건축기획과-6526, ’19.04.10)

2				용역개요		‘

□ 용 역 명: 기계환기장치의 사용효과 분석 등을 위한 조사용역

****************************************

□ 용역기간: 착수일로부터 4개월

□ 용역규모: 환기장치 사용효과분석 및 현황조사 1식

***************************

*******************************

❍ 선정조건: 최저가 제시 업체

□ 주요 과업내용

❍ 공동주택(100세대 이상 규모)의 기계환기장치의 사용효과 분석

- 미세먼지 등 대기질 악화 시 공동주택의 기계환기장치의 사용효과 분석 (CO2, 미세먼지 등 실내공기질 측정 분석)

- 환기 전·후의 기류흐름 측정(CFD)

❍ 일반 주택 등에 확대적용 가능 여부 검토

- 다가구, 다세대, 연립 등의 일반주택에 설치 가능성 검토

- 외국의 주택용 환기설비 등 사례 검토

❍ 연면적 500㎡(근린생활시설) 이하의 신축 건물에 설치 가능여부 검토

- 실내공기질 개선을 위한 기계환기장치의 확대보급 관련 검토

❍ 국내 기계환기장치의 생산제품 및 일반현황

- 헤파필터 적용시 환기장치 성능과의 연관성 분석

- 필터 교체의 적정 주기 및 관리요령

❍ 기계환기장치 향후 추진방향 제시

- 공기청정기와 기계환기장치의 비교분석 및 향후 추진방향 제시

3				예산관련		‘

***************************************

□ 예산과목

- 주택건축본부 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 건축물 공공성 강화, 녹색건축 활성화사업 추진, 사무관리비.

□ 집행방법: 용역 성과물 납품 후 수행업체에 “일상경비”로 지출

□ 집행근거

- 소모품의 매입·제조·운반, 소규모 용역 및 임차, 인쇄물의 경우에는 1건당 금액(부가세 포함된 금액)이 1천만원 이하로 한정.

※ 재무회계규칙 제13조(세출예산의 집행) 제2항.

4				향후계획		‘

□ ’19.05월: 용역수행사 선정 통보 및 착수

□ ’19.06월 ~ 09월: 용역 수행.

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 사업자등록증 사본 1부.  끝.