투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 배양조동 충진재 보충작업 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0357호(2019.5.21.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 배양조동 충진재 보충작업 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 배양조동 충진재 보충

2) 요청사유 : 분뇨처리시설 배양조 메디아 손실에 따른 악취제거 효율 감소 등 성능 저하

※ 배양조(9.7mW × 25.5mL × 5.1mH) 2지 2009년 설치

3) 작업내용 : Bio-Reactor 내 Pellet(69㎏) 및 Stone(69ℓ) 보충(설계충진량의 약 1.5% 보충)

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : ***************************************************

나. 검토결과 : 승인(배양조 메디아 성능저하에 따른 충진재 보충 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	05/22 이성재
협조자
시행	운영과-3792	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)