문서번호	급수운영과-11954
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최은진	이상환	05/22 송근호
협 조

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

2019. 5.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

광진구 관내 *********** 건축허가 관련한 상수도 급수협의 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의현황

○ 관련문서: 건축과-12775(2019. 5. 22.)호

○ 협의지역: *************

○ 건 축 주:  ***

○ 건축규모: ************************

○ 건축용도: 단독주택(다가구 5세대) 및 제2종근린생활시설

□ 검토내용

○ 급수현황

- 급수수계: ************************

- 평균표고: *****

- 분기점 수압: ************

- 배수관 관경:  ***

○ 급수관경: ****************** 로 급수공사 시행

□ 조치의견

○ 위의 보고내용과 같이 급수공사 가능한 지역임으로 협의내용을 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 4층까지 직결급수 가능함

- 급수구경은 ***************** 예정

- 세부적인 협의 내용은 급수협의 조건으로 부여

붙임  1. 위치도 1부.

2. 협의조건 1부.  끝.