＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	공용건축물(가설건축물) 신청에 따른 협의 회신(잠실동 278 외 30, 새마을시장아케이드)

1. 건축과-10917(2019. 5. 17.)호와 관련입니다.

2. 공용건축물(가설건축물) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

***대지위치: 송파구 잠실동 278 외 30(새마을시장아케이드)

****건축주: *****

다. 건축규모: 지상1층, 연면적 2,110.26㎡, 높이 11.51m~14.51m

라. 협의내용: 급수협의 조건 이행 시 급수가능함

※ 급수공사와 관련한 구체적인 사항은 우리 수도사업소와 반드시 사전협의 필요

붙임  건축허가 급수협의조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤정민		주무관	김용현		급수운영과장	05/22 김태형
협조자
시행	급수운영과-8408	(		)	접수		(		)
우	05762	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5169	/전송	02-3146-5189	/	wjdals7874@seoul.go.kr	/	부분공개(6)