	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 등 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-2545(2019.4.29.)호『2019년 소방용수시설 등 도색 및 보온 공사      계획 보고』

나. 재난관리과-2933(2019.5.15.)호『소방용수시설 등 도색 및 보온공사 준공에 따른      검수 계획 알림』

2. 상계119안전센터 소방용수시설 도색 및 보온 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 도색 27개소, 보온 5개소

나. 검수결과 : 도색 2개소 불량(미도색)

붙임 : 도색 및 보온 검수결과(제출서식) 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	이종근		2팀장	김광식		센터장	05/22 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-2402	(		)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02)936-0119	/전송	02)3392-2736	/	excav@seoul.go.kr	/	대시민공개