	소방학교
수신	은평구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	사방공사 관련 확인 및 협조 요청

1. 항상 소방행정에 적극 협조하여 주시는 귀 기관(부서)에 깊은 감사를 드립니다.

2. 우리 학교(소방행정타운) 청사 남측(챌린저 시설) 경계 지역에서 시행하고 있는 귀 기관의 공사와 관련하여 다음과 같이 요청하오니 확인 및 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현장 관리

- 시설물 주변 공사현장 폐기물, 자재 등 관리 협조

→ 시설물의 훼손 우려가 있음(챌린저 시설 기둥 페인트 도색 및 지지와이어 손상 등)

나. 원상복구 협조

- 공사현장 진출입로 사용 등으로 식재된 잔디 손상

- 공사 후 최대한 원래상태로 복구 요청

다. 확인요청

- 산에서 내려오는 확장된 관로가 특별한 조치 없이 우리 학교(행정타운) 관로에 연결된 것으로 보임

→ 우리 학교의 관로는 지름 40Cm이므로, 사방공사 관로의 수량을 감당하지 못할 경우 학교내 잔디 및 직하 인접 개인소유(농지)에 피해가 갈 수 있음.  끝.

	서울특별시소방학교장
담당자	박준형		시설운영팀장	최종민		교육지원과장	전결 05/23 代정진기
협조자
시행	교육지원과-6900	(		)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-21 서울소방학교 (진관동)	/	fire.seoul.go.kr/school
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	ilovenahime@seoul.go.kr	/	대시민공개