문서번호	급수운영과-9507
결재일자	2019.5.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김원재		김승완	05/23 이병운
협 조
	주무관			서순란

‘동교배수분구 하수관로 정비사업(1차)’ 구간 내 상수도관 이설공사

착공계 검토보고

2019. 5.

서부수도사업소

(급수운영과)

마포구 치수과에서 시행중인『동교배수분구 하수관로 정비사업(1차)』와 관련하여 구간 내 저촉 상수도관 이설공사 착공계가 접수되어, 내용을 검토하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 시설 8급 김원재

1. 공사현황

가. 시 공 자 : *******

나. 위     치 : *****************

다. 공사기간 : 2019.05.22.~2019.05.25.

라. 원 인 자 : 마포구청 치수과

마. 공사개요

구분	위치	시설물 개요	구경 및 연장	비고
1	**********	상수도관	D=150mm, L=2m	닥타일주철관

2. 주요 검토사항

가. 승인 사급자재 사용 적정 여부 :  5월 23일 자재검수 예정

나. 시공 상세도 적정 여부 : 적정(배관 도면 참조)

다. 비상연락체계 및 안전관리계획 검토 의견 : 적정

3. 검토의견

가. 하수관 개량공사에 따른 저촉 상수관에 대하여 원인자부담으로 시공코자하며, 원인자 공사시행에 따른 감독 경비 등 원인자부담금 561,700원을 부과·납부토록하고,

나. 원인자인 마포구 치수과에서 선정한 건설사업관리기술자*****로 하여금 감리토록하여 원인자 이설공사에 철저를 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 이설승인 조건 1부.

2. 원인자 부담금 산출내역(감독 경비 등) 1부.

3. 위치도 1부.  끝.