함께해요! 2019 을지태극연습!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	『필로티 주택 1층 주차공간』화재안전대책 알림

1. 관련근거

○ 예방과-14052호(2019.5.22.) “필로티주택 1층 주차공간 화재예방대책”

○ 본부장 요청사항(2019.4.8) “필로티구조 주차장 내 적치물 화재안전대책”

2. 제천시 스포츠센터 화재(’17.12.21.), 동대문구 장안동 다세대주택 화재(‘19.4.5.) 등 필로티 주택 1층 주차공간에서 화재가 빈번히 발생하여, 이와 유사한 화재사고를 미연에 방지하고자 붙임과 같이 『필로티 주택 1층 주차공간』화재 안전대책을 시달하오니, 각 소방서에서는 각별한 관심을 가지고 추진에 만전을 기해주시고, 지역실정을 감안하여 자체계획을 수립하여 시행해 주시기 바랍니다.

< 필로티 주택 1층 주차공간 화재안전대책 >

가. 제도개선을 통한 안전 확보

○ 필로티형 주차장에도 스프링클러 헤드 설치

○ 필로티 주차장에 면한 주출입문의 방화구획

○ 건축허가 동의 시 외장재 사전검토

○ 방화구획을 확대하여 화재의 수평ㆍ층간 확산 방지

나. 필로티 화재위험성 홍보ㆍ교육 강화 ********************

○『필로티 주택화재 위험성』홍보영상물 제작ㆍ배포

○ 가스점검 시『가스검침원 활용』필로티건축물 화재 안전 안내

○ 통장협의회(반상회)을 활용, 필로티 주택 화재안전 교육

○『주택용소방시설 설치 촉진단』활동 시 필로티 주택 화재안전 병행 교육

붙  임 : 1.『필로티주택 1층 주차공간』 화재안전대책 1부.

2. 필로티 화재안전 홍보 또는 유인물(안) 1부.  끝.

이 문서는 서장님의 결재를 득하시기 바랍니다!

							서 울 특 별 시 장
수신자					소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자							지태규			예방팀장					장만석					예방과장					05/23 김시철
협조자
시행			예방과-14110									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1511						/전송			02-458-0119					/													/	부분공개(3)