	119특수구조단
수신	고려대학교 구로병원장
(경유)
제목	119구급헬기 운영을 위한 병원 옥상 헬기장 안전조치 협조 요청

1. 관련문서

가. 119특수구조단 ․ 고려대학교 구로병원 간 MOU 체결(2015. 09.15)

나. 소방항공대-1554(2019. 05. 20) 『소방헬기 착륙가능장소 추가확보 위한 계획보고』

2. 119특수구조단 소방항공대에서는 귀 병원과 업무협약하에 119구급헬기를 이용한 환자이송을 시행해 오고 있으며 최근 도입한 신규헬기 운용과 관련 아래와 같은 제한사항이 있어 이에 대한 안전조치를 건의하오니 안전한 조건하에서 소방헬기가 운용될 수 있도록 적극적인 협조를 요청합니다.

● 헬기장에서 약 6m 이격 장애물(풍향지시계 및 피뢰침) 설치로 소방헬기 이 ․ 착

륙시 충돌 위험 내재 (특히 야간 옥상 헬기장 이용시 조종사 위험부담 가중)

● 헬기장보다 높은 위치에 설치되어 장애물 회피를 위해 깊은각 착륙 조작

⇒ 헬기 자세유지가 제한되고 공중에서 보다 많은 시간 지체 예상에 따라 환자

처치시간 지연 우려

● 장애물 회피 위해 다른 방향으로 헬기장 진 ․ 출입시 하강풍에 의한 병원 주변

지상 인원  및 차량 등 피해 우려

3. 신규 119구급헬기 운용간 제한사항

● 옥상 헬기장 크기 확충(중 ․ 장기)

● 헬기 운용에 보다 안전한 위치로 풍향지시계 및 피뢰침 이전 설치

: 붙임 자료 참조

4. 안전조치 요청내용

붙임 : 옥상 헬기장 안전조치 요청내용 1부. 끝.

	119특수구조단장
담당자	황웅선		3팀장	김정식		소방항공대장	代김정식		행정지원과장	김장군
119특수구조단장	05/23 이창식
협조자	★장비회계팀장	황의동
시행	소방항공대-1583	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84 서울소방항공대	/
전화		/전송		/		/	대시민공개