	119특수구조단
수신자	가톨릭대학교 서울성모병원
(경유)
제 목	119구급헬기 운영을 위한 병원 옥상 헬기장 안전조치 협조 요청

1. 소방항공대-1554(2019. 05. 20) 『소방헬기 착륙가능장소 추가확보 위한 계획보고』

2. 귀 병원의 무한한 발전을 기원드리며 119특수구조단 소방항공대에서는 119구급헬기를 이용한 환자이송을 시행해 오고 있으며 최근 도입한 신규헬기 운용과 관련 아래와 같은 제한사항이 있어 이에 대한 안전조치를 건의하오니 안전한 조건하에서 소방헬기가 운용될 수 있도록 적극적인 협조를 요청합니다.

3. 신규 119구급헬기 운용간 제한사항

가. 돌출형 착륙등 설치로 헬기 착륙시 동체와 착륙장치의 충돌 우려

나. 충돌에 따른 심각한 항공기 손상과 사고 위험 내재

4. 안전조치 요청내용

가. 돌출형 착륙등을 매립형으로 교체(1안)

나. 현 위치에서 헬기장 표식(사각형) 외곽으로 이전 설치(2안)

붙임 : 옥상 헬기장 안전조치 요청내용 1부. 끝.

								119특수구조단장
담당자							황웅선				3팀장					김정식					소방항공대장					代김정식					행정지원과장						김장군
119특수구조단장							05/23 이창식
협조자				장비회계팀장							황의동
시행			소방항공대-1582										(						)		접수												(						)
우	07505					서울특별시 강서구 하늘길 84 서울소방항공대																/
전화									/전송								/														/	대시민공개