문서번호	시설관리과-10215
결재일자	2019.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
박성자	김남구	이경희		05/23 代김창년
협 조
	급수운영과장		김정수
	급수설비팀장		문병희
	기전팀장		정진호
	주무관		강병국
	주무관		이용호

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

「2019년 여름철(풍수해) 대비」

상수도시설물 안전점검 계획

2019. 5.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「2019년 여름철(풍수해) 대비」

상수도시설물 안전점검 계획

여름철 태풍, 호우에 대비하고 안전사고를 사전에 예방하고자 「2019년 풍수해 대비 상수도시설물 안전점검 추진계획」을 보고 드림.

※관련근거:「’19년 여름철(풍수해) 대비 상수도시설물 안전점검계획」【시설관리과-4706(’19.5.9.)호】

Ⅰ		점 검 개 요

관련근거

「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2 (재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

「2019년 여름철(풍수해) 대비 상수도시설물 안전점검계획」(시설관리과-4706, ’19.5.9.)호

점검대상

구 분	배 수 지			아리수 올림터 (증압장)	상수도관(㎞)
	계	지역	1~2차		현수관	공동구
계	8	4	4	15	0.04	9.5
양천구	3	3	-	1(4)	-	9.5
구로구	3	-	3	2(5)	0.04	-
강서구	2	1	1	2(1)	-	-

점검기간

우기대비 재난 취약시설 안전점검: ’19. 6. 10.(월) ~ 6. 28.(금) 15일간

추석연휴 폭우대비 안전점검: ’19. 8. 28.(수) ~ 9. 6.(금) 8일간

※2019년 상수도시설물 종합점검계획과 연계하여 안전점검 실시

Ⅱ		세부추진계획

점검방법

실명제 체크리스트에 의거 안전점검 실시(붙임 참조)

본부 · 사업소 합동점검(시설분야) - 지역배수지 4개소

점검대상	우기 대비	추석 연휴	비 고 (점검자)
목동, 신정, 신월, 우장산	6.14.	9.6.	∙ 본부(시설관리과): 유세종, 조인영, 이준연 ∙ 사업소 - 양천구: 강병국, 김상덕, 이성관 - 강서구: 박성자, 최은호, 김동복

사업소 자체점검

- 지 역 및 1차 배수지(8), 아리수올림터 및 증압장(15), 현수관로(1), 공동구(1)

- 우기대비 점검일정: ’19. 6. 10.(월) ~ 6. 28.(금) 15일간

- 추석연휴 점검일정: ’19. 8. 28.(수) ~ 9. 6.(금) 8일간

- 시설별 점검자

〔배수지 및 가압장〕

⦁ 양 천 구: 급수운영과 담당자(강병국, 김상덕, 이성관) 및 시설관리과 기전팀

⦁ 구 로 구: 급수운영과 담당자(이용호, 서주태, 주길석) 및 시설관리과 기전팀

⦁ 강 서 구: 시설관리과 담당자(박성자, 최은호, 김동복) 및 기전팀

〔공동구(목동) 및 현수관로(오류육교)〕

⦁ 현수관로(오류육교): 급수운영과 담당자(이용호, 서주태, 주길석)

⦁ 공동구(목동): 급수운영과 담당자(강병국, 김상덕, 이성관) 및 시설관리과 기전팀

중점 점검사항

배수지 · 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손 및 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손, 토사 및 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유 · 출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 ,밸브류 등 상태 점검

- 노출관(교량 현수관로 포함) 지지상태 등 안전성 확인

- 누수 발생 및 기타 위험요소 확인 및 제거

점검결과 조치계획

경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시 하여 즉시 보수 조치

보수에 장기간이 소요되는 경우 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료 시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅲ		행정사항

점검(정비) 결과 제출 (시설관리과 수합 후 본부 보고)

우기 대비: 2019.7.1.(월)

추석연휴 대비: 2019.9.9.(월)

시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임  1. 시설물 점검결과(양식) 1부.

2. 순찰 점검표(시설 및 기전) 1부.

3. 시설물 점검대상(강서수도) 1부.  끝.