투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	회의결과 통보(대모지하차도(BOX)하월 우수암거 이설관련)

1. 토목부-8549(2019.5.16.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 양재대로 대모지하차도(BOX) 하월 우수암거 이설에 따른 인근 연계사업과 관련된 배수대책 합동회의 실시결과를 알려드리오니 사업이 원활이 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 회의개요

○ 일  시 : 2019. 5. 21.(화) 14:00~ 15:30

○ 장  소 : 서울시 도시기반시설본부 토목부 설계실

○ 참여자 :  총 15명 (토목설계과장 주재)

- 개포주공 1단지 재건축정비사업, 구룡마을도시개발사업, 대모지하차도사업 설계업체, 강남구청 치수과, 도시기반시설본부 실무자, 시공사 등 관계자 (명단 별첨)

○ 회의안건 : 대모지하차도(BOX)하월 우수암거 이설에 따른 인접지역 배수대책

나. 회의결과 및 협조사항

○ 대모지하차도(BOX) 하월로 인한 개포주공 1단지앞 선릉로 우수암거 토피증가에 따른 토공량, 가시설 등 추가 공사비 하수도 인허가 부서인 강남구청(치수과)에서 요구한다면 도로계획과 협의하여 비용 부담문제 추진 예정(도로계획과 협의)

○ 개포주공 1단지 재건축사업, 개포구룡마을도시개발사업, 대모지하차도신설 등 3개 사업의 배수분구 관리기관인 강남구청 치수과 총괄한 후 최종적으로 서울시 물재생계획과 배수처리계획 자문 및 심의시행

○  유관기관 협조사항 및 업무연락

1) 서울시 강남구청 치수과 : 추가 공사비 시비예산 반영 요청 및 개포주공1단지, 구룡마을도시개발사업, 대모지하차도 등 3개 지역 배수분구계획 총괄하여 주도적 추진 협조요청

2) 서울주택공사(SH공사) 협조사항 : 구룡마을도시개발사업 수리검토서 도시기반시설본부(설계용역업체)에 2019. 5. 29.까지 제출

3) 설계업체 업무연락 : 구룡마을도시개발사업 수리검토서와 대모지하차도 신설로 인한 도로변 우수처리계획서 등의 수리검토서를 수합하여 강남구청 치수과로 2019. 6. 10까지 제출

붙임 : 참석자 명단 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	강남구청장(치수과장),서울주택도시공사 사장,(주)동일기술공사,(주)제일엔지니어링,(주)진우엔지니어링
주무관	이정원		토목설계과장	김동현		토목부장	05/24 김영수
협조자
시행	토목부-9085	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2567	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(6)