무허가 불법위험물 의심물품 대상처 소방검사서[****]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	허신	代김명수	05/24 代윤영란

검사의 개요		검사 연월일시	2019년 5월 23일
		검사 공무원	소 속		계 급	성 명	연락처
			예방과		지방소방장	허신	2233-1119
			예방과		지방소방교	최완욱	3298-5027
		검사 입회자	성명(관계)		***	생년월일
대상현황	****	*****				*****	***
	***	********************				***	******* *****
검사내용및검사결과	검사내용			검사결과
	위험물 의심물품 저장량			***********
	저장 및 취급 기준 준수			준수함
	표시기준 준수			준수함
	기 타			노후 소화기 교체 지도
조치 계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2019년 5월 23일 검사공무원 성 명 허 신 서명 검사공무원 성 명 최완욱 서명