출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	김성수	강정환	05/24 代엄태현

	명에 의하여 상ㆍ하수도 누수요금 감액 적용 신청에 대하여 출장하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2019. 05. 23.
보고자 : 행정7급 성명 : 김 성 수

□ 수용가 현황

고객번호	주 소	사용자 (상호)	업종	구경	입주현황
*********	**********	*******	***	***	*******

□ 조사결과

○ 누수기간 : 2019. 01. 23 ~ 2019. 03. 25

○ 누수위치 및 원인 : 지하(8층)저수조로 수돗물이 공급되는 배관라인 중 지하(3층)지점 배관 이음부위

○ 조례위반사항 : 없음

○ 현장사진 : 붙임 참조

□ 조사자 의견

○ 상기 수용가는 빌딩(16층)건물로 지하(8층)저수조로 수돗물이 공급되는 배관라인 중 지하(3층)지점 배관라인 이음부위가 배관노후로  누수되어 수리한 사실이 확인(사진 및 영수증 )되어,

서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누수요금  감면처리 업무지침(부본부장 방침 제616호)에따라 비정상 사용량을   제외한 전납기 4개월 평균 사용량을 기준하여 초과발생한 누수량에 대하여 감면처리함이 타당하다고 사료됨.

□ 감면내역

○ 해당납기 사용량 : 20069㎥(2019년 04월),20469㎥(2019년 02월)

○ 기준납기 사용량 : 16538㎥(2018년 8월 + 2018년 6월)

○ 누수량 : 3531㎥(2019.04월), 3931㎥(2019.2월)

▷ 검침내역

납기	지침(㎥)	사용량(㎥)	비고
2019.04	310927	20069	누수납기
2019.02	290858	20469	누수납기
2018.12	270389	11471	비정상사용량
2018.10	258918	23179	누수기간경과
2018.08	235739	18257	기준납기 (평균 16538㎥)
2018.06	217482	14819
2018.04	202663	14239
2018.02	188424	14703
2017.12	173721	15162

○ 감면액

납 기	당 초	감 면	조 정 액
2019년 04월	69,235,860원	9,692,600원	59,543,260원
2017년 02월	68,150,580원	10,312,780원	57,837,800원

감면내역	납기	구분	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금		감면처리
			사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20180430	당초	20069	25475940	20069		20073	40348190	3455	3411730	당월 납기정산
		경정	20069	23251410	16538		16542	33180260	3455	3111590
		가산		0		0		0		0
		증감	0	-2,224,530			-3531	-7,167,930	0	-300,140
	20180228	당초	20469	25979940	20469		20473	38690910	3211	3479730	당월납기 정산
		경정	20469	23503410	16538		16542	31188800	3211	3145590
		가산		0		0		0		0
		증감	0	-2,476,530	0		3931	7,502,110	0	-334,140
합계금액		상수: ********0 하수: -0 지하수:********0물부담: -634280 총계:-20,005,380
감면사유		누수감액:지하(8층)저수저로 수돗물이 공급되는 배관라인 중 지하(3층)지점 이음부위누수 (합계: 20,005,380원)

붙임: 누수수리 영수증 및 공사사진, 전기사용량, 도시가스사용량 각 1부 끝.