투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 제2유입저류조동 분뇨이송펌프 구동모터 외 1건 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0360호(2019.5.22.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 제2유입저류조동 분뇨이송펌프 구동모터(3호) 외 1건 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 제2유입저류조동 분뇨이송펌프 구동모터(3호) 외 1건 수리

2) 요청사유 : 장시간 사용 및 노후로 인한 분뇨이송펌프 구동모터 및 협잡물종합처리기 제사펌프 구동모터 권선 소손

3) 수리대상 및 수리내용

가. 분뇨이송펌프 구동모터(3호) : 구동모터(25HP) 권선 및 베어링 교체

나. 협잡물종합처리기 제사펌프(1호) : 구동모터(30HP) 권선 및 베어링 교체

4) 소요예산 : *********************

6) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(분뇨처리설의 원활한 운영을 위하여 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/24 최영효
협조자
시행	운영과-3837	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)