	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	항온항습기 고장발생 알림

1. 소방행정과-2071(2019.2.26.)호『2019년도 소방재난 업무가이드』와 관련입니다.

2. 현장대응단(종합상황실) 전산실에서 운용중인 항온항습기 고장이 발생하여

다음과 같이 알려드리오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	고 장 일 자	고장장비 현황			고장(정비) 요구내역		비 고
		품 명	제 조 년 월	제 조 번 호	고장부분	고장(정비)내역
1	2019. 5. 24.	항 온 항습기	2007. 4.	H03AX- 070403	항온항습기 실외기	콤프레샤(압축기) 및 휀 전자개폐기 작동불량	전문업체 수리요함

붙임 : 소방장비 고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
	주선미		지휘1팀장	조영래		현장대응단장	05/24 代조영래
협조자
시행	현장대응단-3568	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화		/전송		/		/	대시민공개