	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 작동기능점검 확인점검 결과보고[*********************************************]

1. 관련근거

가.예방과-4558(2019.4.26.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 사전통지서***********

나.예방과-4606(2019.4.29.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 사전통지서*********

다.예방과-4681(2019.4.30.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 사전통지서*********

라.예방과-4682(2019.4.30.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 사전통지서**********

마.예방과-4683(2019.4.30.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 사전통지서*************

바.예방과-4684(2019.4.30.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 사전통지서****************

2. 소방시설등 작동기능점검 지적사항발생 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방위 조두정, 소방교 한도청

대 상 (주 소)	점검구분	보 완 완료일	확인일	현장확인
				입회자	점검결과
**** ********	작동기능점검	5.15.	5.23.	***	**
******* **********	작동기능점검	5.16.	5.23.	***	**
******* ********	작동기능점검	5.16.	5.23.	***	**
******** ********	작동기능점검	5.16.	5.23.	***	**
******** ***********	작동기능점검	5.16.	5.24.	***	**
*************** ************	작동기능점검	5.16.	5.24.	***	**

붙임  지적내역서 각 1부.  끝.

담당자	한도청		검사지도팀장	이상석		예방과장	05/24 이상일
협조자
시행	예방과-5604	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동) 1층 민원실 자체점검	/
전화	02-6981-8144	/전송	02-6981-8048	/	hdc119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)