청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	에스더블유케이파트너스 주식회사
(경유)
제목	진정민원 답변(상가건물 옥상 출입문의 잠금 가능 여부)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 귀사에서 질의하신 민원내용에 대한 검토 결과를 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

가. 민원접수일 : 2019.5.22.

나. 대      상 : 신정스포렉스 빌딩

다. 주      소 : 서울시 양천구 오목로 138

라. 민원내용 : 상가 건물 옥상 출입문의 잠금 조치 가능 여부

답변: 건물 옥상광장 및 헬리포트를 설치해야하는 대상은 옥상출입문을 개방하여야합니다. 하지만 이에 해당하는 대상이 아니라면 소방서에서 강제적으로 개방하도록 명하기는 어렵습니다.

옥상광장 설치대상은 건축법에 명시되어 있습니다. (건축법시행령 제40조 제2항)

○ 5층 이상의 층이 다음의 용도로 쓰이는 대상물

- 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 위락시설중 주점영업, 장례식장 등

○헬리포트 설치대상

- 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상의 층의 바닥면적 합계가 1만제곱미터 이상인 건축물(지붕을 평지붕으로 하는 경우만 해당)

문의하신 건물은 건축법상 옥상광장 의무설치 대상이 아닙니다. 또한 옥상출입문을 개방해야 할 의무대상도 아닙니다.

하지만, 유사시 안전을 위해 화재 등 비상시 자동 개폐되는 KFI비상문자동개폐장치를 설치하도록 적극 권고 드립니다.

항상 저희 소방에 관심을 가져 주셔서 감사드리고 시민의 안전을 최우선으로 하는 소방이 되도록 노력 하겠습니다. 답변에 부족한 부분이나 궁금한 사항이 있으면 언제든 연락 주시길 바랍니다.

양천소방서 예방과 (02-6981-8691) 담당 조규영.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	代강광억		예방과장	05/24 강경철
협조자
시행	예방과-8194	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축