직영반 일일작업일지 【2019.05.23.】

주무관	시설보수과장			결재
최문석	전결 05/24 代이경수
협 조

문서번호 :	시설보수과-1953

■ 일일작업 현황 : 2019.05.23.(목)                                        날씨 : 맑음

작 업 위 치	작 업 내 역																비고 (사진)
	소파보수 (개소/㎡)				조인트보수 (개소/㎡)				내 역	세 척				청 소	보 수
										충격 흡수	차량 방호책	조인트	보도 난간	빗물 받이 (개소)	시선 유도봉 (개소)	파손 및 보수예정
면목교		/					/		빗물받이 청소, 잡초 제거					8			1,9
장안교		/					/		빗물받이 청소, 쓰레기 청소					10			2,3
중랑지하차도		/					/		배수로 청소								4
이문고가		/					/		연간단가 공사중, 쓰레기 청소								5~7
중랑교		/					/		잡초 제거								8
동일로지하차도		/					/		〃								10
먹골교		/					/		빗물받이 청소					5			11
신내지하차도		/					/		배수로 청소								12
능산지하차도	1	/	0.6				/		도로 소파 보수								13
용마고가		/					/		잡초 제거								14
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
총 계	1	/	0.6		0		/	0						23
전일누계	11	/	6		0		/	0		-	-		-	167	-	-
월 누계	12		6.6		0			0		-	-		-	190	-	-
포장보수 총계	12			/		6.6

■ 사용자재 현황 (5월)

구 분	사 용 자 재
	아스콘 (#78)	아스콘 (#67)	수경아스콘	재 생 아스콘	상온아스콘	이지	염화칼슘
금 일	-	-	-	-	-	-	-
누 계	-	-	8	-	-	-	-

■ 작업인력 및 투입장비 (5월)

구분	동 원 인 력				투 입 장 비
	계	담당	반장	시설 관리원	더블캡	사인카	로울러	평삭기	휘니샤	보수 트럭	로우더	셀프 로러	고소 차	암롤	바브캡	물차	다기능세척기	기타
금일	4	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	58	-	13	45	16	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

* 특이사항: 없음.  끝.