	중부소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2019년 5월 중 보이는 소화기 유지관리 추진 실적 보고(회현)

1. 관련문서

○ 예방과-8213(2019.5.17.)호 『보이는 소화기 보수 · 유지 관리 철저 알림』

○ 예방과-6380(2019.4.17.)호 『2019년 보이는 소화기 설치 및 유지 관리 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련, 회현119안전센터 관내 설치된 보이는 소화기에 대한 2019년 5월 중 추진     실적을 아래와 같이 보고합니다.

가. 대     상: 관내 보이는 소화기 77개소(자체 59, 중구청 18)

나. 상시관리자: 의용소방대 4명(2인1조 2개조) / 안전관리 책입자: 센터장

다. 추진실적: 3개소 정비 - 붙임 1(관리대장) 참조

- ABC 분말소화기 1개소(1개 망실) 재비치: 퇴계로8길 118 시범아파트 103호 입구 계단

- 팻트케이스 파손 2개소(4개) 재설치: 퇴계로8길 101 시범아파트 관리실 앞 등 2개소

- 미담, 수범사례: 실적 없음

라. 관련사진

소화기 망실	소화기 재비치	팻트케이스 파손	팻트케이스 정비

붙임  1. 보이는 소화기 유지 관리대장 1부.

2. 보이는 소화기 상시관리자 지정현황 1부.

3. 2019년 5월 중 보이는 소화기 상시관리 의용소방대 출석부 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	김경화		2팀장	정경재		119안전센터장	05/27 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-1922	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30 (회현동2가) 회현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	still5505@seoul.go.kr	/	부분공개(6)